| TỔNG CÔNG TY CƠ KHÍ GIAO THÔNG VẬN TẢI SÀI GÒN TNHH MỘT THÀNH VIÊN CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN CẢNG BẾN NGHÉ | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc _________________ |
| --- | --- |
| Số: 38 / KH-CBN | Tp.Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 10 năm 2014 |

KẾ HOẠCH DIỄN TẬP

AN NINH CẢNG BIỂN VÀ CHỮA CHÁY

CỨU NẠN, CỨU HỘ NĂM 2014

-	Căn cứ Qui định về An ninh Cảng biển và kế hoạch PCCC năm 2014.

Cty TNHH Một Thành Viên Cảng Bến Nghé lập kế hoạch phối hợp diễn tập An ninh Cảng biển và phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ như sau:

I/ MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:

1. Mục đích:

-	Nâng cao ý thức trách nhiệm của CB-CNV trong trông công tác PCCC tại Cty.

-	Nâng cao tính chủ động, xử lý kịp thời, hiệu quả các tình huống, sự cố về cháy nổ đối với lực lượng tại chỗ và công tác phối hợp với các lực lượng ứng cứu khi có sự cố.

2. Yêu cầu:

-	Đảm bảo an toàn tuyệt đối về người, phương tiện, hàng hóa.

-	Tập trung, nghiêm túc trong quá trình diễn tập.

II/ TÌNH HUỐNG GIẢ ĐỊNH:

1. Tình huống:

-	Vào lúc 06 giờ 00, ngày 21/11/2014, nhân viên giao nhận (NVGN) Cảng kiểm giao hàng xe ô tô cho khách tại bãi K15C (hoặc Bãi A), phát hiện trong cabin xe 01 thùng carton lạ, không có trong chứng từ thực phập.

-	NVGN Cảng báo lại sự việc cho lãnh đạo đơn vị và liên hệ báo cho nhân viên bảo vệ (NVBV) Cảng trực tại khu vực bãi xe ô tô K15C (hoặc K14).

-	Nhận được tin báo NVBV Cảng đã liên lạc báo cho Trưởng ca bảo vệ và cùng với Trưởng ca bảo vệ đến ngay hiện trường kiểm tra nhận dạng. Qua nhận dạng các dấu hiệu bên ngoài khả nghi thùng carton chứa chất nổ. Trưởng ca giữ nguyên hiện trường thực hiện qui trình báo cáo khẩn cấp và triển khai các biện pháp bảo vệ hiện trường, an ninh tại chỗ.

-	Ban An ninh Cảng Biển đến hiện trường chỉ đạo công tác bảo vệ hiện trường, liên lạc, báo cáo lãnh đạo Cảng, các đơn vị chức năng (Cảng vụ Hàng hải, Biên phòng Bến Nghé, CA Phường Tân Thuận Đông, BCH Quân sự Quận 7…) hỗ trợ xử lý.

-	Lực lượng chức năng đến hiện trường hỗ trợ công tác an ninh, hỗ trợ công tác xử lý chất nổ.

2. Tình huống phát sinh:

-	Vào lúc 06 giờ 10, tại khu vực lưu xe Ô tô Bãi K15C (hoặc Bãi A); NVGN kho hàng rời phát hiện 01 xe ô tô trong bãi đang bốc khói liền hô to cháy… cháy… cháy.

-	NVAN trực khu vực chốt K15BC (hoặc K14 - Bãi A),  nghe báo cháy, phát hiện điểm cháy, đánh kẻng báo cháy, liên lạc báo cáo ngay cho Trưởng ca AN và cùng NV giao nhận sử dụng bình chữa cháy trang bị tại chỗ, tiếp cận dập lửa.

+ Đội PCCC chuẩn bị vật liệu tạo khói, lửa bên ngoài bãi xe.

+ Trưởng kho hàng rời phân công NV phát hiện báo cháy và 02 NV (01 dự bị) sử dụng bình chữa cháy dập lửa.

-	Trưởng ca trực AN báo cáo Trưởng Phòng An Ninh, Đội Trưởng PCCC và tổ chức huy động lực lượng trong ca trực và triển khai máy bơm, đội hình chữa cháy.

-	Trưởng Phòng An Ninh báo cáo cho Ban Tổng Giám Đốc Cty về tình hình sự cố; nhận và triển khai ý kiến chỉ đạo.

-	Ban chỉ đạo, chỉ huy, tham mưu đến hiện trường, triệu tập, phân công, giao nhiệm vụ các thành viên, đơn vị có liên quan, chỉ đạo công tác chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ.

-	Trong quá trình chữa cháy có NV giao nhận bị ngất do khói hoá chất. BCH điều động xe cấp cứu và tổ cứu thương vào cứu người bị nạn. Tổ cứu thương đến hiện trường đưa người bị nạn ra khỏi khu vực nguy hiểm, thực hiện sơ cấp cứu, chuyển viện.

+ Phòng Kho hàng phân công NV chữa cháy bị ngất.

+ Tổ cứu thương phân công người thực hiện sơ cấp cứu, chuyển viện.

-	Ban Chỉ huy điều động Tổ cứu hộ làm nhiệm vụ di dời các xe Ô tô lân cận ra khỏi khu vực nguy hiểm tạo khoảng trống để chữa cháy và chống cháy lan.

+ Phòng Khai Thác phân công 01 xe nâng cont di dời conts gần xe Ô tô bị sự cố.

+	P. Kho hàng phân công NV hướng dẫn vị trí xếp các conts phải di dời.

-	Xe Ô tô bốc cháy, BCH chỉ đạo triển khai đội hình máy bơm chữa cháy.

+	Đội PCCC chuẩn bị vật liệu tạo lửa bên cạnh xe bị cháy.

+ Ca trực AN chuẩn bị máy bơm TOHATSU đặt tại cầu Cảng K15C (hoặc hạ lưu cầu Cảng K14), triển khai đội hình chữa cháy khi có lệnh.

-	Đám cháy chưa được khống chế. BCH liên lạc lực lượng ứng cứu (Phòng CS.PC&CC Quận 04) hỗ trợ để dập tắt đám cháy.

-	Lực lượng ứng cứu đến hiện trường triển khai công tác chữa cháy.

-	Đám cháy được dập tắt; kết thúc diễn tập.

III/ BỐ TRÍ CÁC ĐIỂM TẬP KẾT:

* Vị trí chính:

1.	Điểm phát hiện Ô tô cháy: Bãi K15C, cách sông Sài Gòn khoảng 100 m.

2.	Khu vực Chỉ huy: Trước trạm cấp điện Cẩu Gantry, cách điểm cháy 50 m.

3.	Điểm tập kết xe, y tế cứu thương: Đường sau bến K15C, đối diện cọc bích số 15 cầu Cảng K15C, cách điểm cháy 60 m; Cách BCH 40 m.

4.	Điểm sơ cấp cứu ban đầu: Đầu bãi lưu xe cách xe bị cháy  30 m.

5.	Điểm tập kết LL cứu hộ: Đường sau bến, đối diện cọc bích số 14 cầu cảng K15C, sau điểm tập kết Tổ cứu thương 15m.

6.	Vị trí đặt máy bơm PCCC cơ sở: Cọc bích số 17 cầu cảng K15C.

7.	Vị trí xe chữa cháy PCCC Quận 04: Đường nội bộ vào giữa bãi K15C theo hướng từ trạm cân 60 tấn; Cách điểm cháy khoảng 20 m; Cách Sông Sài Gòn khoảng 120 m.

8.	Điểm tập kết Đội chữa cháy cơ sở: Cầu K15C gần vị trí đặt máy bơm chữa cháy của Cty.

* Vị trí phụ:

1.	Điểm phát hiện xe cháy: Tại Bãi A, cách sông Sài gòn 90m.

2.	Khu vực Chỉ huy: Trên đường nội bộ số 4, về hướng kho B2, cách điểm cháy 50m.

3.	Điểm tập kết xe, y tế cứu thương: Đối diện chốt BV bãi xe, cách điểm cháy 50m về hướng cầu cảng K14.

4.	Điểm sơ cấp cứu ban đầu: Trước trạm phát điện nhỏ (125 KVA).

5.	Điểm tập kết LL cứu hộ: Trên đường nội bộ số 4, phía sau BCĐ chữa cháy.

6.	Vị trí đặt máy bơm PCCC cơ sở: Hạ lưu cầu Cảng K14.

7.	Vị trí xe chữa cháy PCCC Quận 04:  Đường vào Cổng A, trước Kho A4.

8.	Điểm tập kết Đội chữa cháy cơ sở:  Đầu nhà khu văn phòng 1.

9.	Kẻng báo cháy: Treo trên hàng cây xanh khu công viên Văn phòng 1.

10.	 Phương tiện chữa cháy tại chỗ: Bình bột MFZ8 tại chốt BV Bãi xe.

IV/ LỰC LƯỢNG PCCC TẠI CHỖ:

1.  	Huy động lực lượng tại chỗ:  40 CB-CNV.

2. 	Thành lập Ban chỉ đạo – Ban chỉ huy – Ban tham mưu LL tại chỗ:

* Thành phần Ban Chỉ đạo:

1.	Ô. Dương Châu Sơn, Phó TGĐ, TBAN	-	     Trưởng Ban.

2.	Ô. Phan Thanh Trình, PTP.AN, PBAN	-	Phó Ban.

3.	Ô. Võ Thành Lợi, PTP.TCLĐTL	-	Phó Ban.

Nhiệm vụ: Chỉ đạo, điều hành tòan bộ họat động công tác bảo vệ an ninh, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ của lực lượng tại chỗ.

* Thành phần Ban Chỉ Huy:

1.	Ô. Dương Ngọc Hải, Phó Phòng An Ninh	-	Chỉ huy trưởng

2.  Ô. Nguyễn Thái Hải, PTP. Kho Hàng	-	Chỉ huy phó

3.	Ô. Lê Văn Liêm, TP. Khai Thác	-	Thành viên

4.	Ô. Nguyễn Hoàng Minh, TP. Kỹ Thuật	-	“

Nhiệm vụ:

+ 	Quyết định kỹ chiến thuật chữa cháy.

+	Quyết định các hướng và mũi tấn công chính.

+	Ra quyết định huy động lực lượng, phương tiện để phục vụ cho công tác chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ.

+	Tham mưu và tổ chức triển khai thực hiện các nội dung, yêu cầu của Ban chỉ đạo lực lượng tại chỗ.

* Ban tham mưu:

1.	Ô. Nguyễn Việt Sơn 	–	ĐT.PCCC.

2.	Ô. Nguyễn Hồng Hải 	–  	CVP. An Ninh.

3.	Ô. Nguyễn Đức Minh	–  	Tổ trưởng Tổ Cổng.

4.	Ô. Huỳnh Ngọc Tân 	–  	Tổ trưởng Tổ Cơ động.

5.	Ô. Nguyễn Quốc Bảo	–  	Trực ban điều độ.

6.  Ô. Nguyễn Tấn Hoàng	–  	Trưởng Kho hàng rời.

Nhiệm vụ: 	Tham mưu cho BCH LL tại chỗ trong công tác tổ chức triển khai lực lượng làm nhiệm vụ bảo vệ an ninh, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ, các tình huống phát sinh; tổng hợp báo cáo kết quả diễn tập.

* Tổ Cứu thương (cứu nạn):

1.	Ô. Đặng Hữu Vịnh; Trạm y tế 	- 	Tổ Trưởng.

2.	Ô. Lê Thanh Trí; Trạm y tế 	- 	Tổ Phó.

3.	Ô. Nguyễn Hoàng Lộc;  Lái xe cứu thương	-	Thành viên

4.	Ô. Cao Xuân Quân; NV P.Kỹ Thuật	-	Thành viên

5.	Ô. Phạm Minh Trung; NV P.QLDA	-	“

Nhiệm vụ: 	Tham mưu cho BCH LL tại chỗ trong công tác cứu nạn. Trực tiếp tổ chức công tác cứu người bị nạn khi được lệnh. Nhiệm vụ cụ thể của từng thành viên do Tổ Trưởng phân công.

* Tổ Cứu hộ (di dời tài sản, hàng hóa):

1.	Ô. Ngô Trí Toàn;           ;Trực ban cơ giới	- 	Tổ Trưởng

2.	Ô. Nguyễn Lương          ; Phó Kho hàng rời	-	Tổ phó.

3.	Ô. ……………………. ; Lái xe nâng cont	-	Thành viên

4.	Ô. ……………………..; Lái xe đầu kéo 1	-	“

5.	Ô. ……………………..; Lái xe đầu kéo 2	-	“

6.	Ô. Đỗ Sơn Tùng	 ; NV. P.Kỹ Thuật	-	 Cúp điện KV cháy

Nhiệm vụ: 	Tham mưu cho BCH LL tại chỗ trong công tác cứu hộ. Trực tiếp tổ chức công tác di dời tài sản hàng hóa đến nơi an toàn khi được lệnh của BCH lực lượng tại chỗ.

3.	Họp rút kinh nghiệm:

-	Thời gian: ngay sau khi diễn tập xong.

- 	Địa điểm: do Ban chỉ đạo quyết định.

- 	Thành phần: Trưởng các đơn vị tham gia diễn tập, Đội Trưởng PCCC, ĐD đơn vị phối hợp, hỗ trợ.

V/ CÔNG TÁC CHUẨN BỊ:

1.	Phòng  An Ninh – Đội PCCC:

-	Lập biển báo các điểm tập kết.

-	Chuẩn bị phương tiện chữa cháy, vật dụng tạo khói, lửa, hiện trường theo tình huống, loa phóng thanh, máy liên lạc VHF.

-	Kiểm tra kẻng báo cháy, trang bị bình chữa cháy tại chỗ (tại trạm cấp điện cẩu Gantry và trong chốt BV Bãi A).

-	Đặt biển báo “Cảng Bến Nghé Diễn tập PCCC-ANCB” tại 02 cổng.

-	Nhóm An ninh xuống ca ở lại làm nhiệm vụ triển khai đội hình chữa cháy 02 lăng B. Tổ trưởng tổ Cơ động trực tiếp chỉ huy đội hình chữa cháy.

-	Nhóm An ninh đang trực ca làm nhiệm vụ BV an ninh, bố trí hàng rào, dây giới hạn khu vực diễn tập.

-	Lập dự trù kinh phí diễn tập.

2.	Phòng Khai Thác:

-	Phân công Tổ Trưởng Cứu hộ, bố trí 02 xe đầu kéo (giả định xe phải di dời), 02 CN lái xe có mặt tại điểm tập kết chờ nhận mệnh lệnh.

-	Tổ chức di dời các xe Ô tô bị sự cố ra khỏi khu vực nguy hiểm khi có lệnh.

-	Bố trí 01 xe nâng Container và người điều khiển (phương tiện cứu hộ) di dời Container tạo khoảng trống để chữa cháy.

-	Chuẩn bị máy liên lạc VHF.

3.	Phòng Kho Hàng:

-	Phối hợp với Đội PCCC bố trí vật liệu, điểm cháy.

-	Phân công NV kho làm nhiệm vụ phát hiện sự cố, báo cháy, sử dụng bình chữa cháy trang bị tại chỗ để dập lửa và bị nạn trong khi làm nhiệm vụ chữa cháy (……………………………), 01 NV dự bị (…………………………).

-	Chuẩn bị máy liên lạc VHF.

4.	Phòng Kỹ Thuật:

-	Phân công NV tham gia tổ Cứu thương và NV trực điện thực hiện ngắt điện khu vực cháy khi có lệnh.

5.	Phòng Quản lý dự án:

-	Phân công NV tham gia Tổ cứu thương (cứu nạn).

-	Hỗ trợ lập sơ đồ bố trí khu vực diễn tập.

6.	Phòng HCTH:

-	Phân công Tổ Trưởng cứu thương, NV y tế, lái xe cứu thương, đến khu vực tập kết chờ nhận mệnh lệnh. Liên hệ P.Kỹ Thuật, P.QLDA cung cấp danh sách nhân viên tham gia Tổ cứu thương.

-	Phân công NV quay phim, chụp ảnh làm tư liệu (Đỗ Sơn Hải).

-	Chuẩn bị địa điểm họp triển khai KH và họp rút kinh nghiệm sau diễn tập.

7. Các đơn vị được phân công nhiệm vụ có trách nhiệm:

-	Lập và gởi danh sách phân công CB-NV tham gia diễn tập về Đội PCCC, Phòng An ninh trước ngày  05/11/2014.

-	Thông báo cho những NV được phân công có mặt địa điểm diễn tập trước 15 phút; Các Tổ Trưởng được phân công kiểm tra quân số, báo cáo BCH chữa cháy.

VI/  TRIỂN KHAI KẾ HỌACH:

-	Thời gian họp triển khai kế hoạch:  Ngày 14/11/2014.

-	Thành phần họp:

+	Ô. Dương Châu Sơn – PTGĐ: Chủ trì.

+	Trưởng các đơn vị: Phòng An Ninh, Khai Thác, Kho Hàng, Kỹ Thuật, TC-LĐ-TL, HCTH, QLDA, Đội PCCC, ĐD Cảng Phú Hữu.

+	Tổ trưởng Tổ Cứu nạn, Tổ trưởng Tổ cứu hộ, Tổ trưởng Cổng, Tổ trưởng Cơ động, Trưởng Kho hàng rời.

* Mời: ĐD Cảng vụ Hàng hải, ĐD Phòng CS.PCCC Quận 04, BCH Trạm Biên Phòng Bến Nghé, BCH Quận sự Quận 7, BCH Công an Phường Tân Thuận Đông.

-	Địa điểm: Hội trường Công ty.

-	Thời gian Diễn tập:

Lúc 06 giờ 00, ngày 21/11/2014

VII/ QUI ĐỊNH VỀ THÔNG TIN – LIÊN LẠC:

-	Báo cháy: kẻng.

-	Phát lệnh diễn tập:  một hồi dài còi hú (loa chỉ huy).

-	Chỉ huy diễn tập:  loa phóng thanh.

-	Liên lạc nội bộ:  máy VHF (kênh 01).

-	Liên lạc bên ngòai:  ĐTDĐ do Chỉ huy trưởng lực lượng tại chỗ thực hiện.

-	Thông tin báo cáo:  điện thọai bàn, ĐTDĐ.

Các đơn vị, cá nhân có liên quan căn cứ kế hoạch để triển khai thực hiện.

* Nơi gởi:						            PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

- Tổng Công ty (thay b/c);	         Đã ký

- Phòng CS. PC&CC Quận 04 (để phối hợp);

- Trạm Biên phòng Bến Nghé (         “          );	         DƯƠNG CHÂU SƠN

- Ban ANCB CBN                   (         “          );

- Các đơn vị thuộc Cty (để thực hiện);

- Đội PCCC cơ sở        (        “          );

- Lưu VT, PCCC(VS).